| Módulo de software | Nombre del software | Descripción del software | Hardware asociado | Sensor | Ecuación aplicada o Caracterización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrados de Módulos | SENSORA_CONNECT | SensoraCore es una plataforma de instrumentación científica avanzada que proporciona control centralizado para un sistema distribuido de sensores basado en microcontrolador ESP32. La aplicación principal actúa como centro de comando unificado, permitiendo el monitoreo, control y análisis de datos de 12 diferentes de sensores especializados. | Dispositivo de Escritorio | N/A | N/A |
| Firmware Microcontrolador | SENSORA_ESP_READING | El firmware ESP32 de SensoraCore es un sistema embebido desarrollado en MicroPython que proporciona la funcionalidad de adquisición y control de datos para una plataforma completa de instrumentación científica. Este firmware opera en un microcontrolador ESP32 ofreciendo comunicación TCP/IP con la aplicación desktop principal. | Microcontrolador ESP32 | N/A | N/A |
| Ángulo simple | SENSORA_SIMPLE ANGLE | Monitorea en tiempo real la lectura analógico digital del sensor potenciómetro conectado a un pin GPIO del microcontrolador para traducirlo a Ángulo y su posterior calibración por parte del usuario por medio de Regresión Lineal Asistida. Adicionalmente ofrece información didáctica para su caracterización | Ángulo Simple | Potenciómetros | Regresión Lineal |
| Brazo Ángulos | SENSORA_ANGLE ARM | Monitorea en tiempo real la lectura analógico digital de 3 sensores potenciómetro y un sensor capacitivo conectado a pines GPIO del microcontrolador para traducirlo a Ángulo y su posterior calibración por parte del usuario por medio de Regresión Lineal Asistida además de la detección de presencia digital de un sensor capacitivo. | Brazo de Ángulos | Potenciómetros y Sensor Capacitivo SCA-15-30K30-WF/ZL | Regresión Lineal |
| Sensor IR | SENSORA_INFRARED | Monitorea la señal digital en tiempo real de la lectura Digital del sensor de presencia por infrarrojos y ofrece información didáctica para su caracterización. | Distancia IR, US & CC | Sensor TCRT5000 | Caracterización |
| Sensor Capacitivo | SENSORA_CAPASITIVE | Monitorea la señal digital en tiempo real de la lectura Digital del sensor de presencia capacitivo y ofrece información didáctica para su caracterización. | Distancia IR, US & CC | Sensor Capacitivo SCA-15-30K30-WF/ZL | Caracterización |
| Distancia US | SENSORA_ULTRASONIC | Monitorea en tiempo real la lectura analógico digital del sensor de ultrasonidos conectado a los GPIO del microcontrolador para traducirlo a distancia y su posterior calibración por parte del usuario por medio de Regresión Lineal Asistida. Adicionalmente ofrece información didáctica para su caracterización. | Distancia IR, US & CC | HC-SR04 | Regresión Lineal |
| Velocidad Óptica | SENSORA_OPTICAL SPEED | Controla y Monitorea en tiempo real la velocidad de dos motores DC por modulación de ancho de pulso y de detección de interrupciones digitales de los 2 sensores de herradura conectados a pines GPIO del microcontrolador para traducirlo a Revoluciones por minuto y su posterior calibración por parte del usuario por medio de la caracterización del encoder. Adicionalmente ofrece información didáctica para su caracterización. | Simulador Line Follower | HC-020K | Caracterización |
| Ctrl Dirección por IR | SENSORA_IR STEERING | Controla, Monitorea y simula en tiempo real la dirección de dos motores DC por modulación de ancho de pulso y de detección de interrupciones digitales de los 5 sensores infrarrojos conectados a pines GPIO del microcontrolador para traducirlo a dirección su posterior calibración de respuesta por PID por parte del usuario. Adicionalmente ofrece información didáctica para su caracterización. | Simulador Line Follower | TCRT5000 y HC-020K | PID |
| Ctrl Temperatura | SENSORA_THERMOREGULATION | Controla y Monitorea en tiempo real el flujo de aire y temperatura de 3 tipos de sensores conectados a pines GPIO del microcontrolador para traducirlo a ºC y su posterior por parte del usuario por medio de Regresión Polinómica Asistida. Adicionalmente ofrece información didáctica para su caracterización. | Temperatura | LM35, Termopar Tipo K y DS18B20 | Regresión Polinómica |
| Ctrl Gases | SENSORA_GAS REGULATION | Controla y Monitorea en tiempo real el flujo de aire y densidad de gases con de 2 tipos de sensores conectados a pines GPIO del microcontrolador para traducirlo a partes por millón y su posterior calibración parte del usuario por medio de Regresión Lineal Asistida en el Espacio Logarítmico. Adicionalmente ofrece información didáctica para su caracterización. | Gases | MQ2 y MQ3 | Regresión Lineal en el Espacio Logarítmico |
| Intensidad de luz | SENSORA_BRIGHTNESS | Monitorea en tiempo real la lectura analógico digital del sensor de fotorresistencia conectado a un pin GPIO del microcontrolador para su posterior caracterización por parte del usuario. | Luz & Color | Fotorresistencia | Caracterización |
| Color CNY | SENSORA_COLOR CNY | Monitorea en tiempo real la lectura analógico digital del sensor óptico reflectivo conectado a un pin GPIO del microcontrolador para su posterior caracterización por parte del usuario. | Luz & Color | CNY70 | Caracterización |
| Color TCS | SENSORA_COLOR TCS | Monitorea en tiempo real la lectura de frecuencia de cada color del sensor de color conectado a pines GPIO del microcontrolador para su posterior por parte del usuario por medio de Regresión Polinómica Asistida. Adicionalmente ofrece información didáctica para su caracterización. | Luz & Color | TCS3200 | Regresión Polinómica |

Yamith Juseth Romero Aldana

CC: 1001259878

Expedición: 17-08-2021 / Barranquilla (Atlántico)

Calle 85 # 43 -75

3013224775

yamithromero@hotmail.com : yamitheromero8@gmail.com

yamith.romero@uac.edu.co   : yamith.romero.ttc.878@unilibre.edu.co

Elian David Ruidiaz Marino

1042245244

24 de mayo de 2023 (24/05/2023) Barranquilla

Cl 93#72-127

3006047452

elian.ruidiaz@uac.edu.co